	БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ҒАФУРИ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫӉ 

АҠКҮЛ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛƏМƏҺЕ 

ХАКИМИƏТЕ
	[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕЛООЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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	18 июнь 2025 й.
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	18 июня  2025 г.




О внесении изменений к постановлению Администрации сельского поселения Белоозерский сельсовет  от 08.04.2025г. №37 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и социального назначения на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе

в отопительный сезон 2025-2026 годов»

  На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Постановления Администрации муниципального района Гафурийский район от 25.03.2025 г. ««О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и социального назначения на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов»  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов администрация сельского поселения Белоозерский сельсовет  муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан  

                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменение в постановление Администрации сельского поселения Белоозерский сельсовет от 08.04.2025г. №37«О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального и социального назначения на территории муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов»:

-утвердить форму  акта проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. (приложение 7)

2.Разместить данное постановление  на сайте Администрации сельского поселения Белоозерский  сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан  http:// bel-oz.ru.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                              Р.А.Мухарямов

Приложение №7

к постановлению сельского 

поселения Белоозерский 

сельсовет №57 от 18.06.2025г.

АКТ № _______

проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

(№ Акта присваивается комиссией при регистрации поступивших на проверку документов)

_______________________                                                  ___________________

(место составление акта)                                                        (дата составления акта)

Комиссия,образованная________________________________________________
          (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от__________г.,утвержденной___________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с _______г. по__________ г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________

_____________________________________________________________________(наименование организации ответственной за подготовку объекта к отопительному периоду 2025-2026гг.)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении объекта:_____________________________________________________________

(полное наименование и адрес потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду (многоквартирный дом, ДОУ, СОШ,ДК и т.п.))

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией проверены следующие документы:

	№
	Проверяемые

организационные и

технические мероприятия,

документы
	Наименование,

дата,

№ документа


	Примечание
	Выполнение /

замечания



	1
	устранение выявленных в

порядке, установленном

законодательством РФ,

нарушений в тепловых и

гидравлических режимах

работы тепловых

энергоустановок;
	
	
	

	2
	проведение промывки

оборудования и коммуникаций

теплопотребляющих установок;
	
	
	

	3
	разработка эксплуатационных

режимов, а также мероприятий

по их внедрению;
	
	
	

	4
	Предоставление плана

ремонтных работ и отчета о его

выполнении;
	
	
	

	5
	состояние тепловых сетей,

принадлежащих потребителю

тепловой энергии;
	
	
	

	6
	состояние утепления зданий

(чердаки, лестничные клетки,

подвалы, двери)
	
	
	

	7
	состояние трубопроводов,

арматуры и тепловой изоляции

в пределах теплопотребляющей

установки;
	
	
	

	8
	наличие и работоспособность

приборов учета;
	
	
	

	9
	наличие и работоспособность

автоматических регуляторов;
	
	
	

	10
	работоспособность защиты

систем теплопотребления;
	
	
	

	11
	наличие паспортов

теплопотребляющих установок,

принципиальных схем и

инструкций для

обслуживающего персонала и

соответствие их

действительности

теплопотребляющей установки;
	
	
	

	12
	отсутствие задолженности за

поставленные тепловую

энергию (мощность),

теплоноситель;
	
	
	

	13
	наличие собственных и (или)

привлеченных ремонтных

бригад и обеспеченность их

материально-техническими

ресурсами для осуществления

надлежащей эксплуатации

теплопотребляющих установок

(ФИО и контактную

информацию ответственных

указать в примечаниях,

приложить документы);
	
	
	

	14
	проведение испытания

оборудования

теплопотребляющих установок

на плотность и прочность;
	
	
	

	15
	надежность теплоснабжения

потребителей тепловой энергии

с учетом климатических

условий
	
	
	

	16
	техническое состояние

дымоходов и вентиляционных

каналов
	
	
	


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

готовность потребителя к отопительному периоду 2025 - 2026 гг._____________

                       (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

________ Объект проверки готов к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Председатель комиссии: ________________         ________________

                                                                     подпись, печать                                      Ф.И.О.

Члены комиссии:    _____________________       ________________

                                                                      подпись, печать                                      Ф.И.О.

                                  _______________________     ________________

                                                                      подпись, печать                                      Ф.И.О.

                                  _______________________      ________________

                                                                      подпись, печать                                      Ф.И.О.

                                  _______________________    ________________

                                                                      подпись, печать                                      Ф.И.О.

                                  _______________________   ________________

                                                                      подпись, печать                                      Ф.И.О.

                                  _______________________     ________________

                                                                      подпись, печать                                      Ф.И.О.

                                  ________________________   ________________

                                                                      подпись, печать                                      Ф.И.О.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр получил:

«___»_________2025г.  ___________________________________________

                                            М.п.(подпись,расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования,теплоснабжающей организации,теплосетевой организации,представителя потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

